ПРОЕКТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ В  ОТДЕЛЕНИЕ ПФР В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ ПО АДРЕСУ : г. ЧИТА ул. ЧКАЛОВА, 160 и ЧКАЛОВА, 160б

Основанием для реконструкции тепловых пунктов (с установкой общего узла учета тепловой энергии) послужили:

1.Технический износ оборудования тепловых пунктов

2.Необходимые  требования, применяемые в РФ к оборудованию тепловых пунктов

3. Предписания ОАО «ТГК – 14» филиал «Читинский  Теплоэнергосбыт» от 13.02.14г. № ВГ - 235

Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года, определены основные требования к энергетической эффективности предприятий, организаций, в том числе бюджетных. Утверждены условия энергосервисных контрактов, правила создания и функционирования  саморегулируемых организаций энергоаудиторов. Ведены штрафы за невыполнение отдельных требований и нормативов энергоэффективности. В первую очередь данный закон направлен на снижение нерационального использования энергетических ресурсов. - Постановление Правительства Российской Федерации № 391 от 01.06.2010г. «О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования»;

- «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013г. № 1034.

Пункт № 5. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется с помощью приборов учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения, договором поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - договор) не определена иная точка учета.                                                                                                                  Пункт № 6. Узлы учета, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил, могут быть использованы для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя до истечения срока службы основных приборов учета (расходомер, тепловычислитель), входящих в состав узлов учета.Пункт № 7. По истечении 3 лет со дня вступления в силу настоящих Правил теплосчетчики, не отвечающие требованиям настоящих Правил, не могут использоваться для установки как в новых, так и существующих узлах учета.

- Проведенного энергообследования объектов, в целях снижения эксплуатационных расходов,согласно Государственного контракта № 23-407-Д от 01.10.2013г.

В зданиях  организации установлены два прибора учета тепловой энергии.  Один прибор (Сенсоник)не отвечает требованиям настоящих Правил «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»  Рекомендации по усовершенствованию системы учета тепловой энергии:

-  произвести замену прибора учета,

- автоматизировать систему учета

Место подключения теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения (тепловой ввод) согласно выданному техническому условию.

Тепловая нагрузка теплопотребляющих установок, подтвержденная технической и проектной документацией:

Общая - 0,469791 Гкал/час, из которых:

на отопление 0,411791 Гкал/час,

на горячее водоснабжение 0,058 Гкал/час,

на вентиляцию 0 Гкал/час,

на технологические процессы 0 Гкал/час.